附件1

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 玻璃内部四周加固 | 项 | 2.00 | 每块玻璃内部四周加固，含人工辅料及脚手架费用，外部窗边四周不做加固处理 |
| 2 | 玻璃外做弧形加固 | 项 | 2.00 | 做四个不锈钢弧形围栏加固铝合金窗，总记两处八个不锈钢弧形围栏，用50圆管加固，202型材非标1.2厚度,含人工材料及脚手架费用 |
| 3 | 楼梯间换四块玻璃 | 项 | 4.00 | 楼梯间原有四块玻璃损坏，换四块玻璃及相应铝材封边,含人工材料及脚手架费用 |
| 4 | 顶棚玻璃 | 项 | 1.0  | 前厅顶棚两块玻璃更换，含人工材料，1.0厚度钢化玻璃,含人工材料及脚手架费用 |
| 5 | 一楼玻璃缝隙加固 | 项 | 1.0  | 一楼两侧及前厅玻璃缝隙拆除及重新打玻璃胶加固，仅含玻璃相邻左右面，不含上下位置 |
| 6 | 前厅顶面批平 | ㎡ | 70.0  | 水泥砂浆找平或免批灰找平，含人工辅料及脚手架费用。 |
| 7 | 前厅顶面批刮外墙腻子 | ㎡ | 70.0  | 含外墙腻子及人工辅料费用 |
| 8 | 前厅顶面刷外墙漆 | ㎡ | 70.0  | 含外墙漆及人工辅料费 |
| 9 | 铝塑板拆除 | 项 | 4.0  | 已拆除 |
| 10 | 原有钢结构拆除 | 项 | 4.0  | 人工费 |
| 11 | 钢结构搭建 | 项 | 4.0  | 人工材料费 |
| 12 | 铝塑板饰面 | m | 20.0  | 定制铝塑板现场施工，含人工材料 |
| 13 | 楼梯间腻子铲除 | 项 | 3.0  | 人工费 |
| 14 | 楼梯间石膏板贴面板 | 项 | 3.0  | 原有九厘板做石膏板贴面处理，制作一个楼梯间3处位置 |
| 15 | 楼梯间腻子乳胶漆 | 项 | 3.0  | 含腻子乳胶漆材料及人工费，单独一侧楼梯间三层批刮腻子刷乳胶漆 |
| 合计金额：大写：叁万零叁佰捌拾伍元整。（小写：￥30385元） |

**附件2**

**投标报价表**

**我公司已认真阅读了来宾市中心血站2020年零星工程采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，参与该项目报价。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量①** | **单价（元）②** | **单项合价（元）③=①×②** | **备注** |
| 1 | 玻璃内部四周加固 | 项 | 2.00 |  |  | 每块玻璃内部四周加固，含人工辅料及脚手架费用，外部窗边四周不做加固处理 |
| 2 | 玻璃外做弧形加固 | 项 | 2.00 |  |  | 做四个不锈钢弧形围栏加固铝合金窗，总记两处八个不锈钢弧形围栏，用50圆管加固，202型材非标1.2厚度,含人工材料及脚手架费用 |
| 3 | 楼梯间换四块玻璃 | 项 | 4.00 |  |  | 楼梯间原有四块玻璃损坏，换四块玻璃及相应铝材封边,含人工材料及脚手架费用 |
| 4 | 顶棚玻璃 | 项 | 1.0  |  |  | 前厅顶棚两块玻璃更换，含人工材料，1.0厚度钢化玻璃,含人工材料及脚手架费用 |
| 5 | 一楼玻璃缝隙加固 | 项 | 1.0  |  |  | 一楼两侧及前厅玻璃缝隙拆除及重新打玻璃胶加固，仅含玻璃相邻左右面，不含上下位置 |
| 6 | 前厅顶面批平 | ㎡ | 70.0  |  |  | 水泥砂浆找平或免批灰找平，含人工辅料及脚手架费用。 |
| 7 | 前厅顶面批刮外墙腻子 | ㎡ | 70.0  |  |  | 含外墙腻子及人工辅料费用 |
| 8 | 前厅顶面刷外墙漆 | ㎡ | 70.0  |  |  | 含外墙漆及人工辅料费 |
| 9 | 铝塑板拆除 | 项 | 4.0  |  |  | 已拆除 |
| 10 | 原有钢结构拆除 | 项 | 4.0  |  |  | 人工费 |
| 11 | 钢结构搭建 | 项 | 4.0  |  |  | 人工材料费 |
| 12 | 铝塑板饰面 | m | 20.0  |  |  | 定制铝塑板现场施工，含人工材料 |
| 13 | 楼梯间腻子铲除 | 项 | 3.0  |  |  | 人工费 |
| 14 | 楼梯间石膏板贴面板 | 项 | 3.0  |  |  | 原有九厘板做石膏板贴面处理，制作一个楼梯间3处位置 |
| 15 | 楼梯间腻子乳胶漆 | 项 | 3.0  |  |  | 含腻子乳胶漆材料及人工费，单独一侧楼梯间三层批刮腻子刷乳胶漆 |
| 合计金额：大写：叁万零叁佰捌拾伍元整。（小写：￥30385元） |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

**注：**表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。